KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Obiekt :	ROBOTY DROGOWE

Adres :	POWIAT ELBLĄG

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

Inwestor :	Powiat Elbląski , Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Adres :	82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A; 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 6

Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................

Adres :	...............................................................................................................................................................................................

|  | Wartość kosztorysowa robót : |  | .......................................................... zł |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT .......... | % : | .......................................................... zł |
|  | Wartość robót ogółem : |  | ..................................................... zł |
| Słownie : ................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |
|  | Opracował : ................................................................................................................................................... |  | Data : .............................................. |

- 1 -

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
|  | KOBRA wer. 12 |

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

Budowa :	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Obiekt :	ROBOTY DROGOWE

Adres :	POWIAT ELBLĄG

TABELA	ELEMENTÓW	SCALONYCH

| Lp. | Opis pozycji tabeli |
| --- | --- |

A	Roboty przygotowawcze

Razem :	Roboty przygotowawcze

B	Roboty ziemne

Razem :	Roboty ziemne

C	Odwodnienie korpusu drogowego

Razem :	Odwodnienie korpusu drogowego

D	Wymiana przepustu żelbetowego na przepust stalowy

D.1	Roboty przygotowawcze

D.2	Roboty ziemne

D.3	Wykopy

D.4	Nasypy

D.5	Odwodnienie korpusu drogowego

D.6	Podbudowy

D.7	Roboty wykończeniowe

D.8	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D.9	Elementy ulic

Razem :	Wymiana przepustu żelbetowego na przepust stalowy

E	Podbudowy

Razem :	Podbudowy

F	Nawierzchnie

Razem :	Nawierzchnie

G	Roboty wykończeniowe

Razem :	Roboty wykończeniowe

H	Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Razem :	Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

I	Elementy ulic

Razem :	Elementy ulic

- Zieleń drogowa

Razem :   Zieleń drogowa

Wartość [ zł ]

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

- 2 -

Lp.

TABELA	ELEMENTÓW	SCALONYCH	ORGBUD-SERWIS Poznań

KOBRA wer. 12

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

TABELA	ELEMENTÓW	SCALONYCH

| Opis pozycji tabeli |  | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość kosztorysowa robót : .................................... |  |

- 3 -

| PRZEDMIAR INWESTORSKI | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
|  | KOBRA wer. 12 |

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

Budowa :	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Obiekt :	ROBOTY DROGOWE

Adres :	POWIAT ELBLĄG

PRZEDMIAR	INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

| A | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycja | 7,828 | km | .................................. ..................................... |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym |  |  |  |
| 2 | Pozycja | 7,828 | km | .................................. ..................................... |
|  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |
| 3 | Pozycja | 78,000 | szt | .................................. ..................................... |
|  | Frezowanie karpin o średnicy do 110 cm - | 10 cm poniżej istniejącej nawierzchni asfaltowej |  |  |
| 4 | Pozycja | 4,780 | ha | .................................. ..................................... |
|  | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: dużej gęstości wraz z usunięciem systemu |  |  |  |
|  | korzeniowego, wywóz i utylizacja wyciętych krzaków. |  |  |  |
| 5 | Pozycja | 464,000 | szt. | .................................. ..................................... |
|  | Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, odcięcie odrostów i |  |  |  |
|  | prześwietlenie koron do wysokości 4,5m, przy średnicy pni : ponad 41 cm poniżej 90 cm, Wywóz i |  |  |  |
|  | utylizacja gałęzi na magazyn Wykonawcy |  |  |  |
| 6 | Pozycja | 464,000 | szt | .................................. ..................................... |
|  | Zabezpieczenie pni drzew przydrożnych w trakcie robót drogowych - średnica drzew do 75 cm |  |  |  |
| 7 | Pozycja | 26,800 | m3 | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie uszkodzonych ścianek czołowych przepustów |  |  |  |
| 8 | Pozycja | 205,500 | m | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie uszkodzonych przepustów betonowych średnicy 600 mm |  |  |  |
| 9 | Pozycja | 9,000 | szt | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie uszkodzonych studni drenażowych betonowych średnicy 1200 mm - H=1.50 m |  |  |  |
| 10 | Pozycja | 12,000 | m | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie uszkodzonych przepustów kamiennych 500 x 1000 mm |  |  |  |
| 11 | Pozycja | 514,000 | m2 | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 6 cm |  |  |  |
| 12 | Pozycja | 196,000 | m2 | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie podbudowy z brukowca 15/17 wraz z transportem brukowca na magazyn inwestora w |  |  |  |
|  | Pasłęku |  |  |  |
| 13 | Pozycja | 2 332,000 | m2 | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych typu Yomb (z uwzględnieniem transportu na magazyn |  |  |  |
|  | inwestora w Pasłęku) |  |  |  |
| 14 | Pozycja | 113,000 | m2 | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych 1,50x3,00x0,15 - plyty do ponownego |  |  |  |
|  | wbudowania |  |  |  |
| 15 | Pozycja | 25,000 | m2 | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm - zjazd - kostka do ponownego wbudowania |  |  |  |
| 16 | Pozycja | 20,000 | m | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 |  |  |  |
| 17 | Pozycja | 15,000 | m | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 |  |  |  |
| 18 | Pozycja | 0,750 | m3 | .................................. ..................................... |
|  | Rozebranie ławy betonowej |  |  |  |

- 4 -

| PRZEDMIAR INWESTORSKI | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
|  | KOBRA wer. 12 |

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

A.  Roboty przygotowawcze

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

| 19 Pozycja | ..................................225,679t | ..................................... |
| --- | --- | --- |
| Wywóz gruzu na magazyn inwestora w Pasłęku |  |  |

| B | Roboty ziemne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Pozycja | 3 184,500 m3.................................. | ..................................... |
|  | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku na |  |  |
|  | magazyn wykonawcy i utylizacją - wykopy pod przepusty i wymianę podbudowy |  |  |
| 21 | Pozycja | 1 106,400 m3.................................. | ..................................... |
|  | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami |  |  |
|  | na odl. 2 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw |  |  |
|  | zagęszczanych wodą - pod pobocza |  |  |

| C | Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Pozycja | 139,200 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Ława żwirowa pod przepusty - grubość podłoża: 20 cm |  |  |  |
| 23 | Pozycja | 212,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Przepusty z rur grubościennych z polietylenu (wytrzymałość min. 8 kPa) o średnicy nominalnej 600 |  |  |  |
|  | mm - przepusty pod koroną drogi |  |  |  |
| 24 | Pozycja | 38,000 | szt.................................. | ..................................... |
|  | Elementy przepustów rurowych | - prefabrykowane ścianki czołowe, żelbetowe ze skrzydełkami dla |  |  |
|  | rur o średnicy 60 cm - przepusty pod koroną drogi |  |  |  |
| 25 | Pozycja | 12,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Przepusty z rur grubościennych z polietylenu (wytrzymałość min. 8 kPa) o średnicy nominalnej 1000 |  |  |  |
|  | mm - przepusty pod koroną drogi |  |  |  |
| 26 | Pozycja | 2,000 | szt.................................. | ..................................... |
|  | Elementy przepustów rurowych | - prefabrykowane ścianki czołowe, żelbetowe ze skrzydełkami dla |  |  |
|  | rur o średnicy 100 cm - przepusty pod koroną drogi |  |  |  |
| 27 | Pozycja | 9,000 | szt.................................. | ..................................... |
|  | Remont studni drenażowych fi 1200 - wymiana kręgów i pokryw, zamknięcie korkiem bet. H- 2,0 m |  |  |  |
| 28 | Pozycja | 826,669 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Obsypka rurociągu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z zagęszczeniem |  |  |  |

- Wymiana przepustu żelbetowego na przepust stalowy

D.1  Roboty przygotowawcze

| 29 | Pozycja | 1,000 | ..................................kpl | ..................................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym - obłsuga |  |  |  |
|  | geodezyja inwestycji |  |  |  |
| 30 | Pozycja | 1,000 | kpl.................................. | ..................................... |
|  | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu |  |  |  |
| 31 | Pozycja | 0,019 | ha.................................. | ..................................... |
|  | Mechaniczne karczowanie krzewów, zagajniki średniej gęstości. Wywóz i utylizacja. |  |  |  |
| 32 | Pozycja | 16,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Demontaż balustrad stalowych wraz z transportem na magazyn Inwestora na odl. 15 km. Odcięcie |  |  |  |
|  | palnikiem stalowych słupków. |  |  |  |
| 33 | Pozycja | 10,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia do 10cm |  |  |  |
| 34 | Pozycja | 90,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni do |  |  |  |
|  | 10cm. Załadunek i wywóz na magazyn Inwestora w odl. 15km |  |  |  |

- 5 -

| PRZEDMIAR INWESTORSKI | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
|  | KOBRA wer. 12 |

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

- Wymiana przepustu żelbetowego na przepust stalowy D.1. Roboty przygotowawcze

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

| 35 | Pozycja | 63,690 | ..................................m3 | ..................................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowej płyty pomostu, dźwigarów, przyczółków oraz |  |  |  |
|  | fundamentów istniejącego przepustu. Wywóz gruzu na magazyn Wykonawcy i jego utylizacja. |  |  |  |
| 36 | Pozycja | 24,000 | szt.................................. | ..................................... |
|  | Obcięcie drewnianych pali fundamentowych fi40, do projektowanego poziomu |  |  |  |

| D.2 | Roboty ziemne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.3 | Wykopy |  |  |  |
| 37 | Pozycja | 287,885 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Wykop mechaniczny pod przepust i ściany oporowe z transportem urobku na magazyn Wykonawcy |  |  |  |
|  | i utylizacją ziemii, grunt kategorii III |  |  |  |
| 38 | Pozycja | 70,400 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Wykop mechaniczny - formowanie koryta i skarp rzeki z transportem urobku na magazyn |  |  |  |
|  | Wykonawcy i utylizacją ziemii, grunt kategorii III |  |  |  |

| D.4 | Nasypy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Pozycja | 6,165 m3.................................. | ..................................... |
|  | Fundament pod przepust z pospółki z dowozu z zagęszczeniem do wskaźnika Js=0,98 wraz z |  |  |
|  | ewentualnym pompowaniem wody na czas wykonania fundamentu. Fundament gr. 30cm ułożony na |  |  |
|  | geowłókninie separacyjnej. |  |  |
| 40 | Pozycja | 502,220 m3.................................. | ..................................... |
|  | Zasypywanie i zagęszczanie zasypki przepustu, ubijakami mechanicznymi, zagęszczenie do |  |  |
|  | wskaźnika Js=0,98. Piasek wraz z kosztem dowozu |  |  |
| 41 | Pozycja | 52,000 m3.................................. | ..................................... |
|  | Formowanie skarp koryta cieku z gruntu na odkład. |  |  |

| D.5 | Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Pozycja | 1,000 kpl.................................. | ..................................... |
|  | Montaż części przelotowej przepustu - rura stalowa typ Helcor HCPA-23 L=9,00m. UWAGA: |  |  |
|  | MATERIAŁ DOSTARCZONY PRZEZ INWESTORA. NALEŻY WLICZYĆ KOSZT ZAŁADUNKU, |  |  |
|  | TRANSPORTU NA ODL. 15KM ORAZ ROZŁADUNKU NA PLACU BUDOWY. |  |  |
| 43 | Pozycja | 23,400 m3.................................. | ..................................... |
|  | Wykonanie i rozbiórka grodzy ziemnej na wlocie i wylocie dla przeprowadzenia wody rzeki, |  |  |
|  | wysokość 1,3m |  |  |
| 44 | Pozycja | 20,000.................................. | ..................................... |
|  | Rurociąg technologiczny fi 600, na czas prowadzenia robót w celu przeprowadzenia wód cieku. |  |  |
| 45 | Pozycja | 80,000.................................. | ..................................... |
|  | Pompowanie wody z wykopu na czas montażu zbrojenia, deskowania i betonowania fundamentów |  |  |
|  | ścian oporowych oraz wykonywania fundamentu przepustu z kruszywa |  |  |

| D.6 | Podbudowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Pozycja | 108,900 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, |  |  |  |
|  | grunt kategorii I-II |  |  |  |
| 47 | Pozycja | 108,900 | m2.................................. | ..................................... |

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Kruszywo z litej skały.

- 6 -

| PRZEDMIAR INWESTORSKI | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
|  | KOBRA wer. 12 |

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

- Wymiana przepustu żelbetowego na przepust stalowy D.7. Roboty wykończeniowe

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

| D.7 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Pozycja | 0,124 | t.................................. | ..................................... |
|  | Zbrojenie fundamentów ścian czołowych stalą A-IIIN, pręty 8mm i fi 12mm |  |  |  |
| 49 | Pozycja | 2,300 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Betonowe fundamenty ścian czołowych wraz z deskowaniem, 0,5x0,25m, beton podawany pompą, |  |  |  |
|  | beton C25/30, W8, F150 |  |  |  |
| 50 | Pozycja | 64,950 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Ściany oporowe z gruntu zbrojonego z bloczków betonowych połączonych geosyntetykiem. Ściana |  |  |  |
|  | zwieńczona gzymsem prefabrykowanym. UWAGA: MATERIAŁ DOSTARCZONY PRZEZ |  |  |  |
|  | INWESTORA. NALEŻY WLICZYĆ KOSZT ZAŁADUNKU, TRANSPORTU NA ODL. 15KM ORAZ |  |  |  |
|  | ROZŁADUNKU NA PLACU BUDOWY. |  |  |  |
| 51 | Pozycja | 4,560 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Drenaż z kruszywa drenażowego oraz rury drenarskiej PVC fi110 w geowłókninie. Drenaż za ścianą |  |  |  |
|  | oporową. Wylot drenazu - rurka odpływowa HDPE fi 50. |  |  |  |
| 52 | Pozycja | 0,213 | t.................................. | ..................................... |
|  | Zbrojenie oporu zwieńczenia ścian czołowych stalą A-IIIN, pręty 10mm i fi 12mm |  |  |  |
| 53 | Pozycja | 1,800 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Betonowy opór zwieńczenia ściany oporowej, beton C25/30, W8, F150 |  |  |  |
| 54 | Pozycja | 20,400 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Umocnienia dna i skarp koryta cieku brukowcem na betonie C12/15 gr. 20cm. |  |  |  |
| 55 | Pozycja | 10,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Umocnienie stożków skarp przy ścianach oporowych z brukowca na na betonie C12/15 gr. 15cm. |  |  |  |
| 56 | Pozycja | 28,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Formowanie poboczy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm |  |  |  |
| 57 | Pozycja | 186,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Humusowanie i obsianie skarp trawą, przy grubości warstwy humusu 5#cm |  |  |  |

| D.8 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Pozycja | 18,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, H1W4A wraz z poręczami, zakończenia barier typ "baran" |  |  |  |
| D.9 | Elementy ulic |  |  |  |
| 59 | Pozycja | 9,800 | .................................. | ..................................... |
|  | Brukowane ścieki na skarpach na betonie C12/15 gr. 10cm. Ściek szer. 0,70m |  |  |  |
| 60 | Pozycja | 22,000 | .................................. | ..................................... |
|  | Ścieki trójkatne z elementów betonowych 50x50x20, na betonie C8/10 grub. 10cm - wzdłuż krawędzi |  |  |  |
|  | jezdni |  |  |  |
| E | Podbudowy |  |  |  |
| 61 | Pozycja | 134,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - |  |  |  |
|  | chodniki |  |  |  |
| 62 | Pozycja | 3 229,500 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - |  |  |  |
|  | płyty drogowe żelbetowe |  |  |  |
| 63 | Pozycja | 954,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w |  |  |  |
|  | wytwórni grub. 24cm | - Rm 5MPa - mijanki bitumiczne, poszerzenia i odwtorzenia nawierzchni |  |  |

- 7 -

| PRZEDMIAR INWESTORSKI | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
|  | KOBRA wer. 12 |

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

E.  Podbudowy

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

| 64 | Pozycja | 134,000 | ..................................m2 | ..................................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości |  |  |  |
|  | warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - pod chodniki |  |  |  |
| 65 | Pozycja | 954,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po |  |  |  |
|  | zagęszczeniu 22 cm - uzupełnienia podbudowy |  |  |  |
| 66 | Pozycja | 6 191,456 | t.................................. | ..................................... |
|  | Wyrównanie istniejącej podbudowy AC22W , mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie - grubość |  |  |  |
|  | średnia 8 cm, minimalnie 5 cm |  |  |  |
| 67 | Pozycja | 31 798,500 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej |  |  |  |
| 68 | Pozycja | 31 798,500 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, uzupełnienie ubytków i spękań w |  |  |  |
|  | istniejącej nawierzchni |  |  |  |
| 69 | Pozycja | 31 347,500 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 |  |  |  |

| F | Nawierzchnie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Pozycja | 25,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej |  |  |  |
|  | - przekładka istniejącego zjazdu ( 20 % uzupełnienia kostki) |  |  |  |
| 71 | Pozycja | 31 347,500 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Nawierzchnia z SMA 16 JENA warstwa po zagęszczeniu o grubości: 5 cm |  |  |  |
| 72 | Pozycja | 3 116,500 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych MON, wzmocnionych (podwójnie zbrojonych |  |  |  |
|  | siatką) o wymiarach 1,5x3,00x0,15m |  |  |  |
| 73 | Pozycja | 113,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych MON, wzmocnionych (podwójnie zbrojonych |  |  |  |
|  | siatką) o wymiarach 1,5x3,00x0,15m - płyty z odzysku |  |  |  |
| 74 | Pozycja | 231,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Przełożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu Yomb o wymiarach 0,75x1,00 - płyty z odzysku - |  |  |  |
|  | zjazdy |  |  |  |

| G | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Pozycja | 168,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 40x60x8 szarych na podsupce żwirowej w |  |  |  |
|  | tym wypełnienie otworów kamieniem płukanym 8-32 mm - stożki przy przepustach |  |  |  |
| 76 | Pozycja | 13,500 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Wykonanie narzutu kamiennego |  |  |  |
| 77 | Pozycja | 7 398,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Pobocza z kamiennego kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |
| 78 | Pozycja | 688,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Nawiązania istniejących powierzchni z kamiennego kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu |  |  |  |
|  | 15 cm |  |  |  |
| 79 | Pozycja | 9 666,000 | m.................................. | ..................................... |

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namułu przy grubości namułu: 40 cm wraz profilowaniem i zagęszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy

- 8 -

| PRZEDMIAR INWESTORSKI | ORGBUD-SERWIS Poznań |
| --- | --- |
|  | KOBRA wer. 12 |

Remont DP Nr 1175N na odcinku Surowe - Grądki - Grużajny

H.  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

| H Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Pozycja | 112,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Bariery ochronne stalowe: N2 W2 - wymiana na nowe |  |  |  |
| 81 | Pozycja | 1 785,172 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne z elementam odblaskowymi - linie |  |  |  |
|  | krawędziowe - malowane: mechanicznie |  |  |  |
| 82 | Pozycja | 50,000 | szt.................................. | ..................................... |
|  | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm - wymiana na nowe |  |  |  |
| 83 | Pozycja | 58,000 | szt.................................. | ..................................... |
|  | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, |  |  |  |
|  | informacyjne: tablice - znaki średnie | - wymiana na nowe |  |  |

| I | Elementy ulic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Pozycja | 82,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Krawężniki betonowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej wraz z |  |  |  |
|  | wykonaniem rowka |  |  |  |
| 85 | Pozycja | 99,000 | m.................................. | ..................................... |
|  | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, |  |  |  |
| 86 | Pozycja | 11,990 | m3.................................. | ..................................... |
|  | Ławy pod krawężniki i obrzeża : betonowe z oporem C 12/15 |  |  |  |
| 87 | Pozycja | 134,000 | m2.................................. | ..................................... |
|  | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce: cementowo-piaskowej |  |  |  |

| J | Zieleń drogowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | Pozycja | 1 109,700 m3.................................. | ..................................... |
|  | Uzupełnienie humusu średniej grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą - uzupełnienie skarp za |  |  |
|  | poboczem |  |  |

Wartość kosztorysowa robót

- 9 -